成都市新津区疾病预防控制中心

采样泵、倍频程声级计采购项目的询价函

为符合工作场所职业病危害因素监测工作要求，成都市新津区疾病预防控制中心拟对监测过程中所使用的采样泵进行公开询价。具体信息如下：

# 一、项目名称

成都市新津区疾病预防控制中心粉采样泵、倍频程声级计采购项目。

# 二、报价

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样泵 | 2 | - 满足20mL/min - 5000mL/min采样流量要求； - 防爆性能； - 一台设备覆盖两个流量段； - 两个流量段的使用无需手动更换模块； - 精度要求 <5%； - 每台采样器配备1个三脚架，2个采样头，4个滤膜夹，2根连接软管，1套个体采样所需配件； - 每台采样器均需配备检定/校准证书。 |
| 2 | 倍频程声级计 | 1 | - 符合GB/T 3785.1-2023/EC61672-1:2013声级计1级标准； - 测量功能：总值积分，统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT； - 录音：可选采样48kHz和24kHz，WAV音频格式，录音文件可在设备内回放； - 测量范围：≤20 dB(A)且≥140 dB(A)；归一化量程无需切换； - 数据存储：不少于2000组数据存储，自带内存不小于80G； - 屏幕显示为触摸屏，操作简单方便； - 7.每台采样器均需配备检定/校准证书。 |
| 报价金额：单价 元 （大写： ） 总价 元 （大写： ） |  |  |  |

# 三、报价要求

- 提供公司资质证明（复印件加盖鲜章）；

- 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、税费和该项目有关的其它费用。

- “报价表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- 提供公司或厂商不少于一例现有四川省内采样泵、倍频程声级计购销案例（合同首页、合同签章页复印件盖章）。

# 三、资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

# 四、报价方式及时间要求

于2025年3月7日下午4点前，响应机构应将报价报送至指定电子邮箱。

地    址：新津区五津街道五津北路121号

联 系 人：王晶

邮    箱：xjcdcjck@163.com

联系电话：028-82518246

成都市新津区疾病预防控制中心

2025年2月27日